## Slide 1
GTR300
HBD
LG
GTR200
GTR100
SSD
標的
陽子ビーム

## Slide 2: J-PARC E16 検出器
標的 (C, Cu, …)
陽子ビーム
30 GeV/c
FM電磁石：中心で1.4 Tの電磁石 荷電粒子の飛跡を曲げる →運動量
LG: Lead Glass カロリメーター energy 損失 → 粒子識別
HBD: Hadron Blind Detector チェレンコフ光 ~> 速度 → 粒子識別
GTR: GEM Tracker 位置(2次元) → 運動量測定
SSD: Silicon Strip 検出器 位置(1次元) → 運動量測定

## Slide 3: トリガー
標的(C, Cu, …)
陽子ビーム
30 GeV/c
標的 (C, Cu, …)
陽子ビーム
・・・
y
GTR-ASD 24 ch
HBD-ASD 36 ch
LG 36 ch
京都大学 鈴木(2019) 修士論文の図を引用し作成

## Slide 4
入射した荷電粒子
マイラー
イオン化
−eE
−eE
−eE
−eE
⊿V
⊿VGEM
⊿VGEM
⊿VGEM
金網
GEM1 | 
Tranfer gap | 2.2 mm
GEM2 | 
Transfer gap | 2.2 mm
GEM3 | 
Induction gap | 2.2 mm
2次元ストリップ
読出基板
Drift gap 3 mm
Xストリップからの読出
Yストリップ
からの読出
TRK-APV

## Slide 5
入射した荷電粒子
マイラー
イオン化
−eE
−eE
−eE
−eE
⊿V
⊿VGEM
⊿VGEM
⊿VGEM
金網
GEM1 | 
 | 2.2 mm
GEM2 | 
 | 2.2 mm
GEM3 | 
 | 2.2 mm
3 mm
2次元読出

## Slide 6
入射した荷電粒子
マイラー
イオン化
−eE
−eE
−eE
−eE
⊿V
⊿VGEM
⊿VGEM
⊿VGEM
金網
GEM1 | 
 | 2.2 mm
GEM2 | 
 | 2.2 mm
GEM3 | 
 | 2.2 mm
3 mm
X strip
Y strip

## Slide 7
入射した荷電粒子
マイラー
イオン化
⊿V
金網
GEM1 | 
 | 2.2 mm
GEM2 | 
 | 2.2 mm
GEM3 | 
 | 2.2 mm
3 mm

## Slide 10
読出基板
薄いフレキシブル基板に
Printされている
350um間隔
1400um
間隔
ΔV=380V
E ~
140 um
~60 um
~25 um
~50 um
イオン化で生じた電子

## Slide 15
GTR-ASD基板
+2.5V
−2.5V
放電保護基板
ASD
20Ω
SP3004
1SS362FV
+2.5 V
GND
GND
NUP4114
Q
1nF
Cdec
~ 1-2 nF
~10-1nF
GEM3表
GEM3裏
読出ストリップ
異常電荷をGNDへ逃がす
従来のチップ
クランプ
電圧を
逃がす
バイアス電圧
+1--1.5 V
ASIC
放電保護ダイオード
ダイオード対
高耐電圧抵抗

## Slide 16
GTR-ASD基板
+2.5V
−2.5V
対放電保護基板
ASD
20Ω
SP3004
1SS362FV
+2.5 V
GND
GND
トリガー
NUP4114 (, SP3004)
GEMフォイル読出
1nF
Q
~ 1-2 nF
~10-1nF
Cdec

## Slide 17
GEM3裏の電荷
1nF
Cdec
GEM3表
GEM3裏
読出基板
読出基板の電荷
トリガー用信号
トリガー
モジュールへ
Amp.
Shaper
analog
buffer
analog
out
Discriminator
閾値電圧
digital
out
register
基板上で調整可
制御基板へ
制御基板
ASIC
→位置検出
荷電粒子
GTR-ASD基板
Voffset
Vref
→

## Slide 18
GEM3裏の電荷
1nF
Cdec
GEM3表
GEM3裏
読出基板
読出基板の電荷
トリガー用信号
トリガー
モジュールへ
Amp.
Shaper
analog
buffer
analog
out
Discriminator
閾値電圧
digital
out
register
基板上で調整可
制御基板へ
制御基板
ASIC
→位置検出
GTR-ASD基板
Voffset
Vref
APV

## Slide 19
~ O(1-2) nF
~ O(0.1) nF
1nF
Cdec
GEM3表
GEM3裏
読出基板
放電箇所は
GEM3表-裏間 または
GEM3裏-読出基板間 か?
+2.5 V
GND
+2.5 V
GND
従来の 放電保護
チップ
→ トリガー用信号
トリガー
モジュールへ
Amp.
Shaper
analog
buffer
analog
out
Discriminator
閾値電圧
digital
out
register
基板上で調整可
制御基板へ
制御基板
⊿VGEM ~ 380 V
⊿Vind ~ 760 V

## Slide 20
~ O(1-2) nF
~ O(0.1) nF
1nF
Cdec
GEM3表
GEM3裏
読出基板
放電箇所は
GEM3表-裏間 または
GEM3裏-読出基板間 か?
+2.5 V
GND
⊿VGEM ~ 380 V
⊿Vind ~ 760 V
+2.5 V
GND
従来の 放電保護
チップ
ASD
ASIC
GTR-ASD基板

## Slide 21
GTR-ASD基板
KEL
極細
同軸
ケー
ブル
+2.5V
−2.5V
GTR-ASD sub基板
ASDする
ASIC
20Ω
SP3004
1SS362FV
+2.5 V
GND
GND
トリガー
(& analog
monitor)
KEL
極細
同軸
ケー
ブル
NUP4114 (, SP3004)
放電
検出器
1nF
Q
GEM
1 strip
10MΩ
~10-1nF
HV
-1110V
HV
-740 V
10kΩ
~ 100nF

## Slide 22
~ 1-2 nF
~10-1nF
1nF
Cdec
GEM3表
GEM3裏
読出基板
GEMフォイル表裏の放電か?
読出基板との間の放電か?
GTR-ASD基板
トリガー
モジュールへ
Amp.
Shaper
analog
buffer
analog
out
Comparator
Vthreshold
digital
out
register
Vref 調整可能
Voff 調整可能
制御基板へ
制御基板から制御
+2.5 V
GND
+2.5 V
GND
従来の 放電保護
チップ
⊿VGEM ~ 380 V

## Slide 24: 追加基板信号チェック：チェンバー
Fe55 γ線源を当てて波高を比べた：
ASD基板
ASD基板
Sub基板
オシロ目測での波高。
ノイズと波高のばらつきにより、
誤差50mVほど
6:15
250 mV
6:04
250 mV
※ ガスが減りながら・波高が
小さくなりつつある中での測定。
10月20日。
波高は実運用時のゲインチェック時の目安
(390mV程度)より常に小さかった。これは
ガスが減っていたことによると考えている。
ガスの不足と、installの時間的都合により 目測での波高で変化なしとして、終了した。
波高が 目測でほぼ変わらないことが分かった
→ 実験現場で接続して installした(10月)
右の列の波高の低下が
ガスの影響か、基板の影響か 判別できない
→テストパルス で波高を調べる
波形解析での
ピーク波高
7:??
215 mV
7:?? + 5 min
173 mV
１倍
最悪80%まで小さく(※)

## Slide 25
放電伝播 確率
GEMの 損傷確率
放電のエネルギー低減 （✓GEM容量, …）
放電rate
電圧・ゲインの最適化
バックグラウンド放射線の抑制 (ビーム調整)
高電圧供給回路 の最適化
読出回路の 損傷確率
放電のエネルギー低減 (✓GEM容量, …)
読出回路の 放電耐性強化
放電のエネルギー低減 （✓GEM容量, …）
本研究

## Slide 26
放電伝播 確率
GEMの 損傷確率
容量
放電rate
電圧
放射線
容量
回路の 損傷確率
容量
回路の放電保護能力

## Slide 27
E16スペクトロメータ
(FM電磁石)
2次粒子生成標的
スイッチヤード

## Slide 28
Fit for the whole region
Fit except for the region
190924-e16-v31_Run0proposal

## Slide 29
Fit for the whole
region
Fit except for
Excess region
(a)
(b)
190924-e16-v31_Run0proposal

## Slide 30
190924-e16-v31_Run0proposal
test-027.png
test-028.png
test-029.png
test-030.png

## Slide 31
電荷量 [fC]
波高 [V]
波高の比
追加の基板無し
追加の基板有り

## Slide 32
電荷量 [fC]
波高 [V]
波高の比
追加の基板無し (WO)
追加の基板有り (W)